ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа щита постоянного тока ЩПТ.ЦЭС

| Параметр | Доступные номиналы |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение, В | 220; 110; 48; |  | 220В |  |
| - Номинальный ток сборных шин, А | Указать значение |  | 40 |  |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 31, IP 54 |  | IP31 |  |
| - Способ обслуживания щита | Указать значение |  | Односторонний |  |
| - Подвод кабеля | Снизу, сверху, снизу и сверху |  | Снизу |  |
| Состав оборудования ЩПТ* |  |  |  |  |
| Номенклатура |  |  |  | Кол-во |
| - Аккумуляторная батарея |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф аккумуляторной батареи (ШАБ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф ввода аккумуляторной батареи (ШВАБ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф ввода и секционирования (ШВС.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Зарядно-выпрямительное устройство тиристорного типа (ЗВУ-ВТ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Зарядно-выпрямительное устройство модульного типа (ЗВУ-МТ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф отходящих линий (ШОЛ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |
| - Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей (ШПОБР.ЦЭС) |  | НЕТ |  | 1 |

*Подробные характеристики на каждый шкаф в составе ЩПТ оформляются отдельным документом

| Опции ЩПТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обогрев шкафа | НЕТ |  | - Вентиляция шкафа | НЕТ |
| - Освещение шкафа | НЕТ |  | - УЗИП на шинах | НЕТ |
| - Диодная защита на шинах | НЕТ |  | - Блок мигающего света (ШМС) | НЕТ |
| - Установка DC/АС инвертора | НЕТ |  | - Установка DC/DC конвертора | НЕТ |
| - Установить зажимы для экранов кабелей | НЕТ |  | - Блок аварийного освещения | НЕТ |
| - Контроль симметрии АБ | НЕТ |  | - Поэлементный контроль АБ | НЕТ |
| - Параметры системы мониторинга и контроля |  |  |  |  |
| - Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП |  | ДА |  |  |
| - Интерфейс связи с АСУТП |  | 2W, RS-485 |  |  |
| - Протокол связи с АСУТП |  | Modbus RTU/TCP |  |  |
| - Объем дискретных и аналоговых сигналов, контролируемых системой |  |  |  |  |
| - Положение/состояние коммутационных аппаратов |  | НЕТ |  |  |
| - Напряжение на шинах выше/ниже уставки |  | НЕТ |  |  |
| - Сигнал снижения изоляции на шинах |  | НЕТ |  |  |
| - Неисправность устройства контроля изоляции |  | НЕТ |  |  |
| - Общий сигнал неисправности шкафа |  | НЕТ |  |  |
| - Общий сигнал аварии шкафа |  | НЕТ |  |  |
| - Ток ввода |  | НЕТ |  |  |
| - Напряжение ввода |  | НЕТ |  |  |
| - Ток на секцию |  | НЕТ |  |  |
| - Напряжение на секциях |  | НЕТ |  |  |
| - Параметры контроля изоляции |  | НЕТ |  |  |
| - Контроль изоляции на шинах |  |  |  |  |
| - Общий контроль изоляции |  |  | НЕТ |  |
| - Автоматический пофидерный контроль изоляции |  |  | НЕТ |  |
| - Ручной (переносной) контроль изоляции |  |  | НЕТ |  |
| - Резервный вольтметр контроля изоляции |  |  | НЕТ |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |